Latihan Soal

- Ada 3 syarat utama untuk air yang digunakan sebagai bahan baku boiler,

  - Sebut dan jelaskan mengapa syarat tersebut harus dipenuhi.

  - Sebutkan bagaimana mengatasi atau mencegah agar ketiga hal tersebut di atas tidak terjadi. Jelaskan masing-masing.

- Apa yang anda ketahui tentang istilah di bawah ini dan berikan contohnya dalam konteks operasional boiler:

  - Salt Content

  - Critical Concentration

  - Primming

  - Carry Over

  - Caustic Embrittlement

- Apa yang anda ketahui tentang:

  - Asas Langelier atau Indeks Langelier dalam konteks resirkulasi air pada Steam Power Plant.

  - Bagaimana cara/rumus menentukan Indeks Langelier dan bagaimana membaca hasilnya.

- Bagaimana proses pembersihan pada boiler, baik secara manual maupun secara chemical

- Apa yang anda ketahui tentang:

  - Alat penggerak mula pada sebuah power plant

  - Sebutkan nama alat tersebut pada sebuah power plant

  - Apa fungsinya alat tersebut pada sebuah power pant

SELAMAT MENGERJAKAN – SEMOGA SUKSES